Јавно предузеће за

стамбене услуге

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА ЗА ЈНМВ БР.7/2019-НАБАВКА ДОБАРА-КАНАЛИЗАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА

Потенцијални понуђач је дана 10.04.2019.године послао захтев за додатним појашњењима, односно поставио је следећа питања:

Предмет: Захтев за додатним појашњењем конкурсне документације за набавку:

КАНАЛИЗАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 7/2019

Поштовани,

У Конкурсној документацији уочили смо недостатке у техничкој спецификацији те

Вас молимо за додатним појашњењем одређених ставки .

1 .На страни 20. ставке под називом :

ПВЦ црево 1/2 па све до ставке ПВЦ црево 2-2 1/2

На које црево се мисли и на колики притисак треба да буде ово ПВЦ црево за све наведене ставке по димензијама у техничкој спецификацији .

2.	На страни 18 и страни 19 .

Ставке под називом Коса Рачва по наведеним димензијама 50/50 до ставке Коса Рачва 200/200 .

3.	Као	и на страни 22 и 23 по наведеним низивом Рачва коса и Т 50/50 до ставке Рачва коса и Т 200/125 на страни 23. Називи функција и димензије за ове ставке су идентичне те Вас молимо да се ово појасни да ли су Вам потребне Косе Рачве посебно и Т - Рачве посебно

Одговор:

- ПВЦ црево 1/2 па све до ставке ПВЦ црево 2-2 ½- наведена црева су црева за воду од полиетилена високе густине HDPE, типа «ПЕШТАН» или «одговарајуће». Притисак у цревима за све наведене пречнике не сме да буде мањи од 10 бара.

За питања под бр.2 и бр.3, комисија ће извршити измену конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ БР.7/2019